
Приложение 2
Техническая характеристика товара

Лот №2 - Респираторы медицинские FFP2.
Респиратор должен обеспечивать:
а) брызгоустойчивость (splashresistance), способность медицинской маски противостоять проникновению подаваемой при заданном давлении синтетической крови;

б) респираторы должны быть непроницаемыми для возбудителей туберкулеза М. Terrae.

Респираторы должны представлять собой формовую маску конусовидного типа с выпускным клапаном, носовым зажимом, состоящим из гибкой пластинки. Также должны состоять из нескольких слоев высокоэффективных фильтрующих материалов, должны содержать фильтрующий элемент, свободный от стекловолокна. Не должны содержать латекс.  

Также необходимо предоставить инструкцию по применению от производителя/представителя производителя в области назначения которой указаны инфекции, против которых эффективны данные респираторы, особое значение имеют микобактерии туберкулеза и вируса COVID-19. Эффективность бактериальной фильтрации должно быть не менее 94%. 

Лот №3 - Респираторы медицинские FFP3.

Респиратор должен обеспечивать:

а) брызгоустойчивость (splashresistance), способность медицинской маски противостоять проникновению подаваемой при заданном давлении синтетической крови;

б) респираторы должны быть непроницаемыми для возбудителей туберкулеза М. Terrae.

Респираторы должны представлять собой формовую маску конусовидного типа с выпускным клапаном, носовым зажимом, состоящим из гибкой пластинки. Также должны состоять из нескольких слоев высокоэффективных фильтрующих материалов, должны содержать фильтрующий элемент, свободный от стекловолокна. Не должны содержать латекс.  

Также необходимо предоставить инструкцию по применению от производителя/представителя производителя в области назначения которой указаны инфекции, против которых эффективны данные респираторы, особое значение имеют микобактерии туберкулеза и вируса COVID-19. Эффективность бактериальной фильтрации должно быть не менее 98%. 

