Приложение №1                                                                                                                                                    к объявлению №26 от 24.06.2021г.

Наименование товара, полная характеристика (описание) товара

Лот №1 - Экспресс тест-панель для определения 7 наркотиков в моче (MOP, THC, TRA, EDDP, BZO, MDPV, К2+). Вариант комплектации: морфин, марихуана, трамадол, метаболиты метадона, бензодиазепины, синтетические каннабиноиды (46 подтипов синтетических каннабиноидов), метилендиоксипировалерон. Порог, нг/мл Морфин 300 Марихуана (ТНС) 11-нор-Δ9-ТНС-9 СООН 50 Трамадол (TRA) Трамадол 100 Метаболиты метадона (EDDP) 2-этилдиен-1,5-диметил-3,3- дифенилпирролидин 300 Бензодиазепины (BZO) Оксазепам 300 Метилендиоксипировалерон (MDPV) 3,4-метилендиоксипировалерон 3000 Синтетические каннабиноиды (К2+) AB-PINACA метаболиты пентаноевой кислоты AB-PINACA N-(метаболиты 4-гидроксипентила), ADB-PINACA N-(метаболиты 4- гидроксипентила), ADB-PINACA N-(метаболиты 5-гидроксипентила,5-fluoro AB-PINACA N-(4- гидроксипентил), ADB-PINACA метаболиты пентаноевой кислоты,AB-PINACA N-(метаболиты 5- гидроксипентила), 5-фтор AB-PINACA,AB-PINACA,AB-FUBINACA,5- фтор ADB-PINACA,5-хлор AB-PINACA,APINACA (AKB-48),APINACA (AKB-48) метаболиты 5-гидроксипентила,CUMYL-THPINACA,5- фтор AEB, AB-CHMINACA метаболиты M2,PX 1 (5-фтор APP-PICA),PX 2 (5- фтор APP-PINACA), 5- фтор ADB (5- фтор MDMB-PINACA) ,4- циано CUMYL-BUTINACA,MMB-FUBINACA, CUMYL-PICA,5- фтор MN-18,MN-18,5- фтор PB-22 метаболиты 3-карбоксииндола BB-22 метаболиты 3-карбоксииндола,AM 2201 N-(метаболиты 4-гидроксипентила), AB-CHMINACA,ADB-CHMINACA,MAB- CHMINACA,MMB-CHMINACA,MDMB-CHMINACA, MDMB-CHMICA,MDMB(N)-CHM,АВ-FUBINACA,АDВ-FUBINACA,MMB-FUBINACA,AB-PINACA (основное вешество),ADB-PINACA N-(5-гидроксипентил),AB-PINACA N-(4-гидроксипентил), AB-PINACA N-(5-гидроксипентил),ADB-PINACA пентаноевая кислота,ADB-PINACA N-(4-гидроксипентил),5-фтор AB-PINACA N-(метаболиты 4-гидроксипентила),ACBM-018 2000 Комплектность: • Пластиковая панель с семью тестовыми полосками, крышечкой и осушителем в герметичной фольгированной упаковке • Инструкция 1) экспресс тест-панель для иммунохроматографического определения 7 наркотиков в моче: морфин, марихуана, трамадол, метаболиты метадона, бензодиазепины, синтетические каннабиноиды (46 подтипов синтетических каннабиноидов), метилендиоксипировалерон должна быть зарегистрирована и разрешена к применению в Республике Казахстан: 2) у экспресс тест-панель для иммунохроматографического определения 7 наркотиков в моче: морфин, марихуана, трамадол, метаболиты метадона, бензодиазепины, синтетические каннабиноиды (46 подтипов синтетических каннабиноидов), метилендиоксипировалерон должны отсутствовать не описанные в утвержденной инструкции по применению, случаи побочного действия; 3) на экспресс тест-панель для иммунохроматографического определения 7 наркотиков в моче: морфин, марихуана, трамадол, метаболиты метадона, бензодиазепины, синтетические каннабиноиды (46 подтипов синтетических каннабиноидов), метилендиоксипировалерон должны отсутствовать случаи не соответствия требованиям утвержденной нормативной документации; 4) потребительская упаковка и инструкция по применению экспресс тест-панель для иммунохроматографического определения 7 наркотиков в моче: морфин, марихуана, трамадол, метаболиты метадона, бензодиазепины, синтетические каннабиноиды (46 подтипов синтетических каннабиноидов), метилендиоксипировалерон должны соответствовать установленным в Республике Казахстан требованиям, при этом инструкция должна содержать прямое указание на определяемое количество подтипов синтетических каннабиноидов. 5) остаточный срок годности на момент поставки экспресс тест-панель для иммунохроматографического определения 7 наркотиков в моче: морфин, марихуана, трамадол, метаболиты метадона, бензодиазепины, синтетические каннабиноиды (46 подтипов синтетических каннабиноидов), метилендиоксипировалерон, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности, для экспресс тест-панели со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки.