**Приложение 1 к объявлению №23 от 27.03.20г.**

**Весы медицинские ВЭМ-150**

Медицинские весы для взвешивания пациентов позволяют определять и контролировать вес тела с необходимой для врачей точностью.

Электронные медицинские напольные весы ВЭМ-150 предназначены для взвешивания людей весом не более 200кг в медицинских, спортивных и оздоровительных учреждениях. Медицинские весы зарегистрированы в РК и имеют все необходимые сертификаты и заключения.

Электронные медицинские напольные весы ВЭМ-150 имеют три варианта исполнения, один из которых - переносной А2 - особенно удобен для транспортировки и перемещении. Наличие встроенного аккумулятора позволит медицинским весам работать длительное время автономно.

* Простота эксплуатации;
* Большой LCD-индикатор с тремя режимами фоновой подсветки;
* Работа от встроенного аккумулятора до 56 часов;
* Оперативность и наглядность результатов измерений;
* Электронная и механическая защита от случайных перегрузок;
* Брызгозащитное исполнение;
* Работа в условиях повышенной влажности;
* Допускается санобработка (дезинфекция и обработка кварцем);
* Различные варианты сборки.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **ВЭМ-150**  |
| **Наибольший предел взвешивания** | **200 кг** |
| **Компенсация веса дополнительных принадлежностей** | **50 кг** |
| **Дискретность отсчета** | **50 г** |
| **Время измерения, не более** | **4 c** |
|   | **А3  510x400x800 mm** |
| **Macca** | **13,5 кг** |
| **Потребляемая мощность** | **15 Вт** |

 |